## COTIZACION
|  |  | COTIZACION |  |  |  |  | No. | COTI00000111
FECHA: |  | MARTES, 4 DE JULIO DE 2023
CLIENTE: |  | RUAG
RUC: |  | 20343680580
LOCAL:
UBICACIÓN:
DIRECCION:
ORDEN DE TRABAJO |  | NA
CONTACTO: |  | PEDRO LUIS
PROYECTO: |  | INSTALACION SISTEMA DE DETECCION IBK
ENTREGAR A: |  |  |  |  | CIUDAD: | LIMA
HABLA A: |  |  |  |  | TELÉFONO:
CONTACTO:
Cant. | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO |  |  | UND | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | % UTIL | UTIL | IGV | TOTAL
1 | PANEL DE DETECCION DIRECCIONABLE, LAZO DE DIRECCIONES; DE 24 VDC 2 BATERIAS 12V 33AH SIMPLEX |  |  | UND | 690 | 690 | 0 | 0 | 124.2 | 814.2
3 | INSTALACION DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA, ROJO, PARED |  |  | UND | 38.8125 | 116.4375 | 0 | 0 | 20.9587 | 137.3963
36 | ROTULADO DE PUNTOS |  |  | UND | 1.725 | 62.1 | 0 | 0 | 11.178 | 73.278
3 | INSTALACION DE MÓDULO RELAY - DIRECCIONABLE |  |  | UND | 38.8125 | 116.4375 | 0 | 0 | 20.9587 | 137.3963
4 | INSTALACION DE ESTACIÓN MANUAL DE DOBLE ACCIÓN - DIRECCIONABLE |  |  | UND | 38.8125 | 155.25 | 0 | 0 | 27.945 | 183.195
24 | INSTALACION DE SENSOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO - DIRECCIONABLE |  |  | UND | 38.8125 | 931.5 | 0 | 0 | 167.67 | 1099.17
1 | PUESTA EN MARCHA: PRUEBAS DE SISTEMA CACI CON SUPERVISION DEL CLIENTE DIRECTO Y INDIRECTO |  |  | UND | 1035 | 1035 | 0 | 0 | 186.3 | 1221.3
610 | INSTALACION DE CABLE FPLR 2X16 AWG POR METRO |  |  | ML | 2.162 | 1318.82 | 0 | 0 | 237.3876 | 1556.2076
[9 empty] | SUB TOTAL | 4425.545
[9 empty] | UTILIDAD | 0
[9 empty] | IGV | 796.5981
[9 empty] | TOTAL | 5222.1431
OBSERVACIONES:
° Adelanto del 50% mas valorizaciones |  |  |  |  | Revisado por:
° Los trabajos se inicia con la orden de servicio y deposito en cta. bancaria.
° Los montos son en nuevos soles |  |  |  |  | Fecha:
° La empresa se hace responsable por todo lo mencionado en PPTO
° Los precios no incluyen canalizado
° Los precios no incluyen suministro de equipos
* Los precios no incluyen ni estadia, ni viaticos, ni viaje
REALIZADO: | PEDRO ORTIZ |  |  |  | Aprobado por:
CARGO: | SISTEMAS
FECHA DE VENCIMIENTO: | VIERNES, 7 DE JULIO DE 2023 |  |  |  | Fecha: