## COTIZACION
|  |  | COTIZACION |  |  |  |  | No. | COTI00000114
FECHA: |  | MARTES, 4 DE JULIO DE 2023
CLIENTE: |  | ZITRO SOLUCIONES INTEGRALES SAC
RUC: |  | 20608256467
LOCAL:
UBICACIÓN:
DIRECCION:
ORDEN DE TRABAJO
CONTACTO:
PROYECTO: |  | SISTEMA DE DETECCION
ENTREGAR A: |  |  |  |  | CIUDAD: | LIMA
HABLA A: |  |  |  |  | TELÉFONO:
CONTACTO:
Cant. | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO |  |  | UND | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | % UTIL | UTIL | IGV | TOTAL
1 | INSTALACION DE PANEL DE DETECCION DIRECCIONABLE, LAZO DE DIRECCIONES; DE 24 VDC 2 BATERIAS 12V 33AH SIMPLEX INCLUYE PROGRAMACION CON LOGICA DE PANEL |  |  | UND | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 189 | 1239
11 | INSTALACION DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA, ROJO, PARED |  |  | UND | 22 | 242 | 0 | 0 | 43.56 | 285.56
80 | SERVICIO ROTULADO DE DETECTORES, PANEL, ESTACIONES MANUALES Y LUZ ESTROBOSCOPICA INCLUYE SUMINISTRO DE CINTA |  |  | UND | 1.2 | 96 | 0 | 0 | 17.28 | 113.28
440 | CANALIZADO DE TUBERIA CONDUIT |  |  | ML |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTAALCION Y CONFIGURACION DE ESTACIÓN MANUAL DE DOBLE ACCIÓN - DIRECCIONABLE |  |  | UND | 25 | 250 | 0 | 0 | 45 | 295
58 | INSTALACION Y CONFIGURACION DE SENSOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO - DIRECCIONABLE CON BASE |  |  | UND | 28 | 1624 | 0 | 0 | 292.32 | 1916.32
915 | INSTALACION DE CABLE FPLR 2X14 AWG POR METRO LINEAL |  |  | ML | 2 | 1830 | 0 | 0 | 329.4 | 2159.4
1 | SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA: PRUEBAS DE SISTEMA CACI CON SUPERVISION DEL CLIENTE DIRECTO Y INDIRECTO / CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SISTEMA |  |  | UND | 800 | 800 | 0 | 0 | 144 | 944
200 | INSTALACION DE CAJAS OCTOGONALES Y DE PASE |  |  | UND |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | SUB TOTAL | 5892
[9 empty] | UTILIDAD | 0
[9 empty] | IGV | 1060.56
[9 empty] | TOTAL | 6952.56
OBSERVACIONES:
° Adelanto del 50% mas valorizaciones |  |  |  |  | Revisado por:
° Los trabajos se inicia con la orden de servicio y deposito en cta. bancaria.
° Los montos son en nuevos soles |  |  |  |  | Fecha:
° La empresa se hace responsable por todo lo mencionado en PPTO
° Los precios no incluyen canalizado
° Los precios no incluyen suministro de equipos
* Los precios no incluyen ni estadia, ni viaticos, ni viaje
REALIZADO: | JIMMY MOISES ORTIZ ARANGUREN |  |  |  | Aprobado por:
CARGO: | ADMINISTRACION
FECHA DE VENCIMIENTO: | VIERNES, 7 DE JULIO DE 2023 |  |  |  | Fecha: